## Slide 1: Functional MRI를 이용한 그래프 신경망 기반 조현병 분류 모델 개발
2021105600 박지후

## Slide 2
fMRI data preprocessing
functional connectivity 제작
Graph 데이터 변환
GCN model 구축
schizophrenia 환자 분류
- 목표 : 선행연구에서의 BAC 85.8% (SEN 74.0%, SPE 97.6%)에 근접한 성능의 model

## Slide 3
0. Dataset
Dataset 1 (UCLA_CNP) : 총 180명 (HC 130, SCZ 50)
전처리 완료
Dataset 2 (COBRE) : 총 144명 (HC 73, SCZ 71)
전처리 완료
Dataset 3 (DecNef-SRPBS_1600) : 총 1627명
전처리 방법을 아직 모름. 진행 예정

## Slide 4: 1. fMRI data preprocessing
Tool : fmriprep 22.02
1. skull-stripping : 두개골, 비뇌조직 제거
2. acquisition time delay(intravolume) 보정 : slice timing 보정
3. Head motion artifacts 보정 : 6 motion parameters(회전 3개, 이동 3개)
4. 공간 정규화 : 개인의 brain image를 표준 뇌 공간(MNI152NLin6Asym template)(1X1X1mm^3)으로 정규화

## Slide 5: 1. fMRI data preprocessing – 선행 연구 비교
초기 10개 시점 image 제거: MRI 신호의 초기 불안정성의 영향 최소화
Head motion artifacts 보정 : Friston의 24 motion parameters ,
"head motion scrubbing" 방법 적용,
프레임별 변위(FD)가 0.5mm 이상인 subject 제외
3. 공간 정규화: MNI 152 template(3 × 3 × 3mm^3)
4. 선형 디트렌딩 및 시간 대역 필터링: 0.01–0.08 Hz 대역으로 bandpass 필터링해서 저주파 드리프트 및 고주파 생리적 노이즈 제거
5. 신호 회귀: 전역 신호, 백질 신호, 뇌척수액 신호 및 운동 파라미터를 제거

## Slide 6
2. Functional Connectivity 제작
*brain mask : MRI brain image에서 뇌 조직 영역과 뇌 조직이 아닌 영역을 구분하기 위해 사용되는 binary image
Atlas 적용한 mask를 fMRI image에 적용
시간에 따른 두 ROI의 fMRI signal간 pearson correlation 계산
1. Schaefer2018 (400Parcels_17Networks_1mm)
Dataset1(UCLA_CNP) : 총 77명 (HC 52, SCZ 25)
2. AAL3v1 (164parcels_1mm)
Dataset 1 (UCLA_CNP) : 총 148명 (HC 104, SCZ 44)
Dataset2 (COBRE) : 총 114명 (HC 55, SCZ 59)
3. AAL1 (116parcels_2mm)
Dataset 1 (UCLA_CNP) : 총 160명 (HC 113, SCZ 47)
Dataset2 (COBRE) : 총 144명 (HC 73, SCZ 71)
Parcel 수가 적어 model 학습 시 덜 복잡하고, FC 제작이 가능한 subjects 수가 많은 AAL1 atlas로 결정

## Slide 7
3. Graph Dataset으로 변환
G = (V, E)
G : subject 1명의 brain network
V : brain regions (116 ROI)
feature(x) : functional connectivity matrix
E(edge_index) : functional connection 존재하는 brain region 쌍 (KNN, k=10)
feature(edge_attr) : 두 node 사이 edge의 weight
(두 node의 functional connectivity pattern간 유사성을 기반으로 weight 계산)
Class(y) : HC(0), SCZ(1)

## Slide 8
값이 클 수록 두 node간
functional connectivity 크다
n0, n2의 pairwise distance 계산
값이 작을 수록 두 node의
functional connectivity pattern 유사하다.
Functional connectivity(X)
N0
N1
N2
N3
N4
N0 N1 N2 N3 N4
X 크고, pd 크다 : 특정 작업이나 기능을 수행할 땐 밀접하게 협력하나 다른 node들과의 연결 패턴은 다르다.
X 크고, pd 작다 : 기능적인 연결 강도 높고, 유사한 역할을 수행한다.
X 작고, pd 작다 : 기능 중복, 역할 분배 등으로 직접적인 기능적 연결은 적지만 유사한 역할을 수행한다.
X 작고, pd 크다 : 직접적인 기능적 연결성도 낮고, 수행하는 역할도 다르다.
Adjacency matrix
N0
N1
N2
N3
N4
N0 N1 N2 N3 N4
3. Graph Dataset으로 변환 – weighted adjacency matrix

## Slide 9
N0
N1
N2
N3
N4
N0 N1 N2 N3 N4
Gaussian Kernel을 사용해
Distance 값을 weight값으로 변환
Edge_index
Edge_attribute
Weighted adjacency matrix (K=3)
KNN-based Adjacency matrix (k=3)
유사성 높은 node간 연결을 강조,
유사성 낮은 node간 연결은 약화
3. Graph Dataset으로 변환 – weighted adjacency matrix

## Slide 10
3. Graph Dataset으로 변환 – Combat Harmonization
필요성 :
여러 site에서 얻어진 dataset을 사용했을 때, 각 site마다 scanner, sequence parameter가 다를 경우 이로 인한 site effect는 우리가 보고자 하는 case-control effect보다 클 수 있음
과정 :
Training set에서 독립적으로 CombatModel 학습
학습된 Combat model로 training/validation/test set의 Connectivity matrix(x) 변경 후 edge_index, edge_attr 함께 변경
Combat Harmonization 효과 정량화 :
1. 전후 dataset site effect 계산 후 비교 : Kruskal-Wallis test + FDR 보정 HC dataset과 SCZ dataset 독립적으로 site effect 계산
2. GCN model 성능 비교

## Slide 11
Graph에서 유의미한 정보를 얻기 위해선(node representation), 이웃 node들과의 연결 정보(adjacency matrix), 이웃 node들의 정보(feature matrix)가 중요
4. Graph Convolutional Networks Model
A(node#, node#) : (weighted) adjacency matrix
H(node#, feature#) : feature matrix
W(feature#, filter#) : weight matrix, training 과정에서 loss function을 최소화하는 방향으로 조정됨
b : bias vector
Sigma : activation function
CNN과는 다르게, 인접한 node의 정보를 가져올 때 모든 인접 node에 동일한 filter(weight)를 적용

## Slide 12
ChebConv Layer 3(k=6) (feature# -> 64 -> 64-> 128) : spectral graph convolution수행
Linear Layer 1(128 -> class#(2))
Log_softmax
Activation function : ReLU
2,3 layer dropout(0.5 비율)
Linear Layer 전 Global mean pooling
4. Graph Convolutional Networks Model
116

## Slide 13
5. SCZ / HC Classification
Optimizer : Adam
Loss : weighted cross entropy = NLL loss(log_softmax)
Class weight :
50 epoch
L2 regularization term : 5e-4
Learning rate: 0.001
Threshold : 0.5
Upsampling : class 분포
stratified 10 fold CV

## Slide 14
5. SCZ / HC Classification – 현재까지 결과

## Slide 15
6. 향후 계획
Combat Harmonization
DecNef-SRPBS_1600 dataset 전처리
Spectral graph convolutional layer 이해

## Slide 16
Upsampling O,
class weight [0.8172, 1.2881]
Upsampling X,
class weight [0.8172, 1.2881]
Upsampling O,
class weight [1.0, 1.0]
Upsampling X,
class weight [1.0, 1.0]
UCLA_CNP+COBRE

## Slide 17
Upsampling O,
class weight [0.8172, 1.2881]
Upsampling X,
class weight [0.8172, 1.2881]
Upsampling O,
class weight [1.0, 1.0]
Upsampling X,
class weight [1.0, 1.0]
UCLA_CNP+COBRE

## Slide 18
Upsampling X,
class weight [1.0, 1.0]
SEN
Upsampling X,
class weight [0.72, 1.66]
SPE
BAC
Upsampling O,
class weight [1.0, 1.0]
Upsampling O,
class weight [0.72, 1.66]
UCLA_CNP만 사용